Załącznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty obejmujące budowę budynku socjalno-gospodarczego przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, place utwardzone, chodniki oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dziedno na działce nr 98/4 i 76 obręb Dziedno, gm. Sośno.

Inwestycja prowadzona będzie na podstawie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim. Lokalizacja inwestycji – dz. nr ewid. 98/4 i 76 obręb 0002 Dziedno, jednostka ewidencyjna 041303_2 Sośno.

Budynek parterowy z nieużytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, wyposażony w komplet instalacji wewnętrznych.

Pow. zabudowy:                	160,75m2

Pow. projektowanych placów utwardzonych	173,72m2

Długość: 	15,10 m

Szerokość:	14,64 m

Wysokość:	  6,36 m

Kubatura:	616,62 m3

Roboty budowlane będą prowadzone przy terenie sportowo-rekreacyjnym. Wobec powyższego na czas realizacji zadania należy zapewnić bezpieczną  i swobodną komunikację.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

UWAGA: ZMIANIE ULEGA LOKALIZACJA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO. FAKT TEN NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZY SKŁADANIU OFERTY PRZETARGOWEJ.

Załączone przedmiary robót stanowią element pomocniczy przy wycenie; w ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Organizację terenu budowy (należy uwzględnić, iż przed przekazaniem placu budowy kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trzech egzemplarzach i przekaże 2 egzemplarze Zamawiającemu);

- Pełną obsługę geodezyjną, w tym wytyczenie obiektów w terenie, inwentaryzację powykonawczą, wpisy w dzienniku budowy;

- Wykonanie robót budowlanych wg dokumentacji technicznej:

- Projektu i specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót budowlanych i zgodnie z pozycjami przedmiarów robót;

- Warunków i decyzji administracyjnych załączonych do projekt;

- Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych. Wszelkie użyte do wykonania zamówienia materiały winny być I gatunku i powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektu,  a także wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane. Na wbudowane materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;

- Przeprowadzenie pozytywnych odbiorów przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem- Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz Państwowej Straży Pożarnej i pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (dla Zamawiającego). Załączone przedmiary robót stanowią element pomocniczy przy wycenie; w ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w dokumentacji projektowej. Wszystkie użyte w dokumentacji przetargowej znaki towarowe lub nazwy producentów są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach jakościowych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane  wyroby budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883 z późn zm.). Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedza techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową.

Przedmiot zamówienia należy realizować w sposób uwzględniający wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z zapisem art. 29 ust. 5 ustawy Pzp.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):

45200000-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;

45262300-4  - Betonowanie;

45262500-6 -  Roboty murarskie;

45410000-4 – Roboty tynkarskie;

45422000-1 – Roboty ciesielskie;

45261210-9 – wykonywanie pokryć dachowych;

45321000-3 – izolacja cieplna;

45421146-9 – instalowanie sufitów podwieszanych;

45431000-7 – układanie płytek;

45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej;

45442100-8 – roboty malarskie;

45233222-1 – roboty w zakresie utwardzeń kostka betonowa;

45332400-7 – roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodnokanalizacyjnej;

45315100-9 – instalacyjne roboty elektryczne;

Termin realizacji:  do 18.12.2017 r.

UWAGA!

Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Materiały użyte do realizacji zadania powinny posiadać stosowne atesty lub deklaracje zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.