Załącznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty obejmujące:

-budowę sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo;

-budowę sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo-1;

-budowę sieci wodociągowej w miejscowości Sitno;

-budowę sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo-wyb.

-budowę przydomowej oczyszczalni ścieków- Wielowicz.

Inwestycje budowy sieci wodociągowych prowadzone będą na podstawie pozwoleń na budowę wydanych przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, natomiast inwestycja budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielowicz prowadzona będzie na podstawie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim.

Lokalizacja inwestycji:

-budowę sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo, dz. nr ewid.: 78, 79/1, 53/2, 75/1, 47/4, 47/3, 75     obręb Jaszkowo 0003, jednostka ewidencyjna 041303_2 Sośno;

-budowę sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo-1, dz. nr ewid.: 109/1, 109/2, 109/3, 98, 11, 144, 132/3, 137/3, 113/2, 114/2, 114/3, 115, 142/4, 116/1, obręb Skoraczewo 0011, jednostka ewidencyjna 041303_2 Sośno;

-budowę sieci wodociągowej w miejscowości Sitno, dz. nr ewid.: 375, 409, 413/5, 413/4 obręb Sitno 0010, jednostka ewidencyjna 041303_2 Sośno;

-budowę sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo-wyb., dz. nr ewid.: 276/1, 260, 274/3, 270/1, 206/3, 209, 274/2, 279, 278/1, 280/3, 280/4, 281, 282/3, 293, 284/3, 294/2, 280/1 obręb Skoraczewo 0011, jednostka ewidencyjna 041303_2 Sośno;

-budowę przydomowej oczyszczalni ścieków- Wielowicz, dz. nr ewid.: 149, 143, 151/2 obręb Wielowicz 0018, jednostka ewidencyjna 041303_2 Sośno.

Główny kod (CPV) dotyczy Części Zamówienia nr 1,2,3,4,5:

45000000-7 roboty budowlane,

Roboty budowlane będą związane z budową sieci wodociągowych prowadzone będą na terenach obiektów budowlanych, w których znajdują się domy mieszkalne. Wobec powyższego na czas realizacji zadania należy zapewnić bezpieczną i swobodną komunikację do budynków.

Roboty budowlane związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków prowadzone będą przy  świetlicy wiejskiej w Wielowiczu oraz placu rekreacyjnego. Wobec powyższego na czas realizacji zadania należy zapewnić bezpieczną i swobodną komunikację do budynku oraz na terenie rekreacyjnym.Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Zmawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na pięć części:

Część 1 Zamówienia:  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- Organizację terenu budowy (należy uwzględnić, iż przed przekazaniem placu budowy kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trzech egzemplarzach i przekaże 2 egzemplarze Zamawiającemu);

- Pełną obsługę geodezyjną, w tym wytyczenie obiektów w terenie, inwentaryzację powykonawczą, wpisy w dzienniku budowy;

- Wykonanie robót budowlanych wg dokumentacji technicznej:

- Projektu i specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót budowlanych i zgodnie z pozycjami przedmiarów robót;

- Warunków i decyzji administracyjnych załączonych do projektu;

- Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych. Wszelkie użyte do wykonania zamówienia materiały winny być I gatunku i powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektu,  a także wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane. Na wbudowane materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;

- Przeprowadzenie pozytywnych odbiorów przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem- Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz Państwowej Straży Pożarnej i pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych;

- Wykonawca musi zrealizować inwestycję zgodnie z Pozwoleniem na budowę znak: AB.6740.194.2016 z dnia 22 lipca 2016r., w tym: przestrzegać wymogi i uwagi jednostek uzgadniających i opiniujących projekt budowlany, zabezpieczyć przed dostępnością osób postronnych teren budowy, kierownictwo budowy powierzyć osobom uprawnionym, zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych, chronić uzasadnione interesy osób trzecich przy wykonywaniu robót budowlanych, po zakończeniu robót budowlanych teren budowy należy uporządkować, obiekty podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wykonaniu  inwentaryzacji powykonawczej, z uwagi iż Zamawiający musi zapewnić nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi przy inwestycji a w przypadku natrafienia na nawarstwienia archeologiczne przeprowadzić badania ratownicze zgodnie z obowiązującą procedurą- prace Wykonawcy muszą być Wykonywane i koordynowane przy współpracy i wiedzy archeologa .

- Przestrzeganie wymogów i uwag ENEA Operator, w tym Wykonawca prac budowlanych z 14-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o rozpoczęciu prac RD Nakło i sprawdzi aktualność naniesień sieci elektroenergetycznej na mapie.

- Przestrzeganie wymogów i uwag ORANGE, w tym Wykonawca prac jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. 14 dni przed przystąpieniem do robót, w miejscach skrzyżowań i zbliżeń oraz w przypadku odkrycia urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć rura dwudzielną.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (dla Zamawiającego). Załączone przedmiary robót stanowią element pomocniczy przy wycenie; w ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w dokumentacji projektowej.

Wszystkie użyte w dokumentacji przetargowej znaki towarowe lub nazwy producentów są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach jakościowych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane  wyroby budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883 z późn zm.).

Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedza techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):

45231100-6 ogólne roboty budowlane związane z budowa rurociągów,

45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

Termin realizacji: do 15.11. 2017r.

UWAGA!

Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Warunki równoważności dla rur ochronnych dwudzielnych typu A110 PS- możliwość zastosowania rur ochronnych dwudzielnych innych firm lecz winny spełniać warunki:

-rura dwudzielna z tworzywa  termoplastycznego PCV o gr. Ścianki nie mniejszej niż 5mm przeznaczona do osłon kabli m. in. elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, telewizyjnych układanych pod jezdniami ulic, placami itp.

Materiały użyte do realizacji zadania powinny posiadać stosowne atesty lub deklaracje zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Część 2 Zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo- 1

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- Organizację terenu budowy (należy uwzględnić, iż przed przekazaniem placu budowy kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trzech egzemplarzach i przekaże 2 egzemplarze Zamawiającemu);

- Pełną obsługę geodezyjną, w tym wytyczenie obiektów w terenie, inwentaryzację powykonawczą, wpisy w dzienniku budowy;

- Wykonanie robót budowlanych wg dokumentacji technicznej:

- Projektu i specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót budowlanych i zgodnie z pozycjami przedmiarów robót;

- Warunków i decyzji administracyjnych załączonych do projektu;

- Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych. Wszelkie użyte do wykonania zamówienia materiały winny być I gatunku i powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektu,  a także wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane. Na wbudowane materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;

- Przeprowadzenie pozytywnych odbiorów przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem- Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz Państwowej Straży Pożarnej i pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych;

- Wykonawca musi zrealizować inwestycję zgodnie z Pozwoleniem na budowę znak: AB.6740.193.2016 z dnia 22 lipca 2016r., w tym: przestrzegać wymogi i uwagi jednostek uzgadniających i opiniujących projekt budowlany, zabezpieczyć przed dostępnością osób postronnych teren budowy, kierownictwo budowy powierzyć osobom uprawnionym, zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych, chronić uzasadnione interesy osób trzecich przy wykonywaniu robót budowlanych, po zakończeniu robót budowlanych teren budowy należy uporządkować, obiekty podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wykonaniu  inwentaryzacji powykonawczej.

- Przestrzeganie wymogów i uwag ENEA Operator, w tym Wykonawca prac budowlanych z 14-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o rozpoczęciu prac RD Nakło i sprawdzi aktualność naniesień sieci elektroenergetycznej na mapie.

- Przestrzeganie wymogów i uwag ORANGE, w tym Wykonawca prac jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. 14 dni przed przystąpieniem do robót, w miejscach skrzyżowań i zbliżeń oraz w przypadku odkrycia urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć rura dwudzielną.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (dla Zamawiającego). Załączone przedmiary robót stanowią element pomocniczy przy wycenie; w ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w dokumentacji projektowej.

Wszystkie użyte w dokumentacji przetargowej znaki towarowe lub nazwy producentów są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach jakościowych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane  wyroby budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883 z późn zm.).

Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedza techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):

45231100-6 ogólne roboty budowlane związane z budowa rurociągów,

45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

Termin realizacji: do 15.11.2017r.

UWAGA!

Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Warunki równoważności dla rur ochronnych dwudzielnych typu A110 PS- możliwość zastosowania rur ochronnych dwudzielnych innych firm lecz winny spełniać warunki:

-rura dwudzielna z tworzywa  termoplastycznego PCV o gr. Ścianki nie mniejszej niż 5mm przeznaczona do osłon kabli m. in. elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, telewizyjnych układanych pod jezdniami ulic, placami itp.

Materiały użyte do realizacji zadania powinny posiadać stosowne atesty lub deklaracje zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):

45231100-6 ogólne roboty budowlane związane z budowa rurociągów,

45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

Część 3 Zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- Organizację terenu budowy (należy uwzględnić, iż przed przekazaniem placu budowy kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trzech egzemplarzach i przekaże 2 egzemplarze Zamawiającemu);

- Pełną obsługę geodezyjną, w tym wytyczenie obiektów w terenie, inwentaryzację powykonawczą, wpisy w dzienniku budowy;

- Wykonanie robót budowlanych wg dokumentacji technicznej:

- Projektu i specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót budowlanych i zgodnie z pozycjami przedmiarów robót;

- Warunków i decyzji administracyjnych załączonych do projektu;

- Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych. Wszelkie użyte do wykonania zamówienia materiały winny być I gatunku i powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektu,  a także wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane. Na wbudowane materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;

- Przeprowadzenie pozytywnych odbiorów przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem- Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz Państwowej Straży Pożarnej i pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych;

- Wykonawca musi zrealizować inwestycję zgodnie z Pozwoleniem na budowę znak: AB.6740.295.2016 z dnia 30 stycznia 2017r., w tym: przestrzegać wymogi i uwagi jednostek uzgadniających i opiniujących projekt budowlany, zabezpieczyć przed dostępnością osób postronnych teren budowy, kierownictwo budowy powierzyć osobom uprawnionym, zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych, chronić uzasadnione interesy osób trzecich przy wykonywaniu robót budowlanych, po zakończeniu robót budowlanych teren budowy należy uporządkować, obiekty podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wykonaniu  inwentaryzacji powykonawczej.

- Przestrzeganie wymogów i uwag Agencji Nieruchomości Rolnych, w tym Wykonawca prac budowlanych powinien uzgodnić termin rozpoczęcia inwestycji z Agencją oraz z Dzierżawcą.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (dla Zamawiającego). Załączone przedmiary robót stanowią element pomocniczy przy wycenie; w ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w dokumentacji projektowej.

Wszystkie użyte w dokumentacji przetargowej znaki towarowe lub nazwy producentów są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach jakościowych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane  wyroby budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883 z późn zm.).

Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedza techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu,

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Termin realizacji: do 15.11. 2017r.

UWAGA!

Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Materiały użyte do realizacji zadania powinny posiadać stosowne atesty lub deklaracje zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Część 4 Zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo -wod.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- Organizację terenu budowy (należy uwzględnić, iż przed przekazaniem placu budowy kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trzech egzemplarzach i przekaże 2 egzemplarze Zamawiającemu);

- Pełną obsługę geodezyjną, w tym wytyczenie obiektów w terenie, inwentaryzację powykonawczą, wpisy w dzienniku budowy;

- Wykonanie robót budowlanych wg dokumentacji technicznej:

- Projektu i specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót budowlanych i zgodnie z pozycjami przedmiarów robót;

- Warunków i decyzji administracyjnych załączonych do projektu;

- Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych. Wszelkie użyte do wykonania zamówienia materiały winny być I gatunku i powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektu,  a także wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane. Na wbudowane materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;

- Przeprowadzenie pozytywnych odbiorów przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem- Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz Państwowej Straży Pożarnej i pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych;

- Wykonawca musi zrealizować inwestycję zgodnie z Pozwoleniem na budowę znak: AB.6740.292.2016 z dnia 30 stycznia 2017r., w tym: przestrzegać wymogi i uwagi jednostek uzgadniających i opiniujących projekt budowlany, zabezpieczyć przed dostępnością osób postronnych teren budowy, kierownictwo budowy powierzyć osobom uprawnionym, zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych, chronić uzasadnione interesy osób trzecich przy wykonywaniu robót budowlanych, po zakończeniu robót budowlanych teren budowy należy uporządkować, obiekty podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wykonaniu  inwentaryzacji powykonawczej.

- Przestrzeganie wymogów i uwag Agencji Nieruchomości Rolnych, w tym Wykonawca prac budowlanych powinien uzgodnić termin rozpoczęcia inwestycji z Agencją.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (dla Zamawiającego). Załączone przedmiary robót stanowią element pomocniczy przy wycenie; w ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w dokumentacji projektowej.

Wszystkie użyte w dokumentacji przetargowej znaki towarowe lub nazwy producentów są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach jakościowych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane  wyroby budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883 z późn zm.).

Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedza techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu,

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów.

Termin realizacji: do 15.11. 2017r.

UWAGA!

Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Materiały użyte do realizacji zadania powinny posiadać stosowne atesty lub deklaracje zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Część 5 Zamówienia: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielowicz

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- Organizację terenu budowy (należy uwzględnić, iż przed przekazaniem placu budowy kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trzech egzemplarzach i przekaże 2 egzemplarze Zamawiającemu);

- Pełną obsługę geodezyjną, w tym wytyczenie obiektów w terenie, inwentaryzację powykonawczą,;

- Wykonanie robót budowlanych wg dokumentacji technicznej:

- Projektu i specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót budowlanych i zgodnie z pozycjami przedmiarów robót;

- Warunków i decyzji administracyjnych załączonych do projektu;

- Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych. Wszelkie użyte do wykonania zamówienia materiały winny być I gatunku i powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektu,  a także wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane. Na wbudowane materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;

- Przeprowadzenie pozytywnych odbiorów przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem- Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz Państwowej Straży Pożarnej i pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych- jeżeli jest wymagane;

- Wykonawca musi zrealizować inwestycję zgodnie ze Zgłoszeniem budowy nie wymagającym pozwolenia na budowę znak: AB.6743.10.2017 z dnia 31 stycznia 2017r., w tym: przestrzegać wymogi i uwagi jednostek uzgadniających i opiniujących projekt budowlany, zabezpieczyć przed dostępnością osób postronnych teren budowy, kierownictwo budowy powierzyć osobom uprawnionym, zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych, chronić uzasadnione interesy osób trzecich przy wykonywaniu robót budowlanych, po zakończeniu robót budowlanych teren budowy należy uporządkować, obiekty podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wykonaniu  inwentaryzacji powykonawczej.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (dla Zamawiającego). Załączone przedmiary robót stanowią element pomocniczy przy wycenie; w ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w dokumentacji projektowej.

Wszystkie użyte w dokumentacji przetargowej znaki towarowe lub nazwy producentów są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach jakościowych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane  wyroby budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883 z późn zm.).

Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45122000-8 Próbne wykopy

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

Termin realizacji: do 15.11. 2017r.

UWAGA!

Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Materiały użyte do realizacji zadania powinny posiadać stosowne atesty lub deklaracje zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.