Załącznik nr 7 do WZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty obejmujące:

-budowę przydomowej oczyszczalni ścieków- Wielowicz.

Inwestycje przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielowicz prowadzona będzie na podstawie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim.

Lokalizacja inwestycji:

-budowę przydomowej oczyszczalni ścieków- Wielowicz, dz. nr ewid.: 149, 143, 151/2 obręb Wielowicz 0018, jednostka ewidencyjna 041303_2 Sośno.

Główny kod (CPV) dotyczy Części Zamówienia nr 5:

45000000-7 roboty budowlane,

Roboty budowlane związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków prowadzone będą przy  świetlicy wiejskiej w Wielowiczu oraz placu rekreacyjnego. Wobec powyższego na czas realizacji zadania należy zapewnić bezpieczną i swobodną komunikację do budynku oraz na terenie rekreacyjnym. Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Zmawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na pięć części:

Część 5 Zamówienia: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielowicz

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- Organizację terenu budowy (należy uwzględnić, iż przed przekazaniem placu budowy kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trzech egzemplarzach i przekaże 2 egzemplarze Zamawiającemu);

- Pełną obsługę geodezyjną, w tym wytyczenie obiektów w terenie, inwentaryzację powykonawczą,;

- Wykonanie robót budowlanych wg dokumentacji technicznej:

- Projektu i specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót budowlanych i zgodnie z pozycjami przedmiarów robót;

- Warunków i decyzji administracyjnych załączonych do projektu;

- Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych. Wszelkie użyte do wykonania zamówienia materiały winny być I gatunku i powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektu,  a także wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane. Na wbudowane materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;

- Przeprowadzenie pozytywnych odbiorów przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem- Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz Państwowej Straży Pożarnej i pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych- jeżeli jest wymagane;

- Wykonawca musi zrealizować inwestycję zgodnie ze Zgłoszeniem budowy nie wymagającym pozwolenia na budowę znak: AB.6743.10.2017 z dnia 31 stycznia 2017r., w tym: przestrzegać wymogi i uwagi jednostek uzgadniających i opiniujących projekt budowlany, zabezpieczyć przed dostępnością osób postronnych teren budowy, kierownictwo budowy powierzyć osobom uprawnionym, zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych, chronić uzasadnione interesy osób trzecich przy wykonywaniu robót budowlanych, po zakończeniu robót budowlanych teren budowy należy uporządkować, obiekty podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wykonaniu  inwentaryzacji powykonawczej.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (dla Zamawiającego). Załączone przedmiary robót stanowią element pomocniczy przy wycenie; w ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w dokumentacji projektowej.

Wszystkie użyte w dokumentacji przetargowej znaki towarowe lub nazwy producentów są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach jakościowych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane  wyroby budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883 z późn zm.).

Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45122000-8 Próbne wykopy

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

Termin realizacji: do 15.11. 2017r.

UWAGA!

Jeżeli w WZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej WZ.

Materiały użyte do realizacji zadania powinny posiadać stosowne atesty lub deklaracje zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.